INHOUDSOPGAVE LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE

- Telefoonlijst belangrijke personen/instanties

- Registratieformulier periodieke controles (maandelijks en viermaandelijks)

- Registratieformulier storingen en brandmeldingen

- Onderhoudsrapporten (jaarlijks door brandbeveiligingsbedrijf)

Onderhoudscontract

- Bedieningsvoorschrift/-handleiding

- Reinigingsvoorschrift van de brandmeldcomponenten

- Blokschema’s

Functiematrixen (indien van toepassing)

Installatieplattegronden

Aanzicht brandweerpaneel

Tekeningen met projecteringen

- Programma van eisen

Rapport van oplevering

- Ontruimingsplan

- Verslagen ontruimingsoefeningen

- Situatietekeningen en plattegrondtekeningen

12.

TELEFOONLIJST BELANGRIJKE PERSONEN/INSTANTIES

| Merk BMI |  |
| --- | --- |
| Type BMI |  |
| Naam beheerder BMI |  |
| (mobiele) telefoon |  |
| Naam beheerder plaatsvervangend |  |
| (mobiele) telefoon |  |
| Naam beheerder plaatsvervangend |  |
| (mobiele) telefoon |  |
| Naam beheerder plaatsvervangend |  |
| (mobiele) telefoon |  |
| Brandweer |  |
| Telefoon |  |
| Alarmnummer | 112 (alleen bij echte brandmeldingen) |
| Naam brandbeveiligingsbedrijf |  |
| Telefoon |  |
| Naam onderhoudsbedrijf (indien anders dan brandbev.bedrijf) |  |
| Telefoon |  |
| Particuliere/regionale alarmcentrale (alleen als BMI wordt doorgemeld naar PAC/RAC) |  |
| Telefoon |  |
| Naam directeur |  |
| Hoofd BHV |  |
| BHV-ers |  |
| Aantal leerlingen in pand |  |
| Aantal leerkrachten in pand |  |
| Aantal overige personen in pand |  |
| Aantal verdiepingen |  |
| Communicatiemiddelen |  |

REGISTRATIEFORMULIER  PERIODIEKE CONTROLES

| Datum onderhoud |  |
| --- | --- |

Nadat jaarlijkse onderhoud door onderhoudsbedrijf is uitgevoerd, dient op het formulier de maanden ingevuld te worden waarop de periodieke controles door beheerder BMI uitgevoerd dient te worden.

| Actie | OH | M | M | M | 4M | M | M | M | 8M | M | M | M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gepland in(maand) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum uitvoering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nadat controle is uitgevoerd, dient de beheerder BMI zijn paraaf te zetten in het vakje van de desbetreffende controle. Controlepunten:

- Voer een visuele controle uit van de brandmeldcentrale, brandweerpaneel en nevenpanelen. Controleer de goede werking van de optische indicatoren.

- Controleer de doormeldfunctie voor brandmeldingen door in de installatie een brandmelder in alarm te brengen.

- Controleer de correcte ontvangst van de brandmelding.

- Controleer de doormeldfunctie voor storingsmeldingen door bijvoorbeeld de primaire energievoorziening te onderbreken.

- Controleer de correcte ontvangst van de storingsmelding.

- Controleer visueel of de handbrandmelders goed bereikbaar zijn.

- Controleer visueel of rookmelders en thermische melders zich niet dichter dan 0,3 m in de buurt van inventarisgoederen (stellingen en dergelijke) bevinden.

- Controleer visueel of alle brandmelders naar behoren kunnen functioneren.

- Controleer of zich binnen de detectiezones veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie hebben voorgedaan.

- Controleer of het alarmorganisatieplan nog voldoet aan de huidige voorzieningen.

- Controleer of de bedieningsvoorschriftenen, installatieplattegronden, functiematrix(en) en dergelijke overeenstemmen met de werkelijke situatie.

- Controleer de meldfunctie van alle meldergroepen (breng in elke meldergroep een melder in alarm (iedere maand een andere), bedien de afstelschakelaar van de akoestische signalering om deze te beproeven op goede werking, voer van alle meldergroepen de uitschakelfuncties uit die bestemd zijn voor het buitenwerkingstellen van de meldergroepen, voer van alle meldergroepen de inschakelfuncties uit, herstel de rusttoestand).

Afwijkingen dienen genoteerd te worden op achterzijde van dit formulier en zsm hersteld te worden. Waar nodig dienen reparaties uitgevoerd te worden door brandbeveiligingsbedrijf/onderhoudsbedrijf.

REGISTRATIEFORMULIER  STORINGEN & BRANDMELDINGEN (echt, ongewenst en onecht)

| Jaar |  |
| --- | --- |

| Wanneer | Waar | Omschrijving gebeurtenis | Waarom | Geregistreerd door |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum/tijd | Groep/zone/meldernr/ paneel | Omschrijving storing, echte/ongewenste/echte brandmelding. Weergeven of melding in- of extern is. | Reden van storing en/of alarm weergeven | Naam van persoon die melding schrijft |