## Blad1
RI&E restrisico's <bedrijfsnaam> |  |  | Datum: | Locatie:
Gemaakt door: Peter Bosman, <hoofd BHV>
Werkzaamheden | Van toepassing |  | Restrisico | Opleidingsmodule
| JA | NEE
ALGEMEEN
Zijn er voldoende BHV-ers op de locatie aanwezig? Intarisatie aantal personen (medewerkers/bezoekers) per locatie. | X |  | Aantal aanwezig medewerkers: ? fulltime binnen, ? parttime binnen. Aantal BHV-ers: ?. Factoren aantal BHV-ers: grootte gebouw, zelfredzaamheid medewerkers/aanwezigen, ploegendiensten, minimaal 1:50 per dienst en gebouw. | Extra BHV-ers opleiden.
Werken medewerkers op externe werkplek dan wel vrachtwagen met 1 max 3 personen |  |  |  | Instructie zelfredzaamheid, evt BHV
Werken medewerkers op externe werkplek met > 3 personen waarbij er geen BHV-ers van de opdrachtgever aanwezig zijn? |  |  |  | Van ieder externe team 1 persoon als BHV-er opleiden.
Wordt er samengewerkt met andere bedrijven op bijv. bouwplaats of in verzamelgebouw |  |  | Gezamenlijk afspraken maken over BHV en ontruimingsoefeningen. | Gezamenlijk afspraken over BHV en ontruimingsoefeningen in contract
Brandwerende voorzieningen aanwezig. |  |  | Medewerkers weten niet hoe om te gaan met brandwerende scheidingen. | Medewerkers voorbij brandwerende scheiding brengen bij een brand.
EERSTE HULP
Alle werkzaamheden | X |  | Levensbedreigende ongevallen (epilepsie, beroerte, shock, inwendige bloeding, suikerziekte of andere ernstige aandoeningen) of ernstige trauma's. | Bel 112
Alle werkzaamheden | X |  | Spoedeisende niet-levensbedreigende ongevallen. | Bel huisarts of huisartsenpost
Alle werkzaamheden | X |  | Circulatiestilstand | Reanimatie/AED
Alle werkzaamheden, werken met kinderen 1-8 jaar |  |  | Hartfalen kinderen | Renimatie/AED kinderen
Alle werkzaamheden, werken met baby's 0-1 jaar |  |  | Circulatiestilstand baby's | Reanimatie/AED baby's
Werken in nabijheid van of op het water |  |  | Verdrinken in het water | 5x mond-op-mond voor Reanimatie/AED
Werken met voedsel (restaurants), eten |  |  | Verslikking, verstikking | Laten hoesten, 5x slaan tussen schouderbladen, 5x buikstoten
Werken met scherpe voorwerpen (glas, messen) |  |  | Ernstige bloedingen | Ernstige bloeding (inclusief met scherp voorwerp erin)
Werken met machines of zeer scherpe voorwerpen |  |  | Afgerukte ledematen | Ernstige bloeding met afgerukte ledematen
Alle werkzaamheden | X |  | Botbreuken, ernstig hoofdletsel | Hoe om te gaan met trauma's
Werken op hoogte |  |  | Vallen van hoogte (botbreuken, wervelletsel, hoofdletsel) | Hoe om te gaan na val van hoogte.
Werken met voertuigen inclusief hefrucks |  |  | Aanrijding of beklemd raken | Hoe om te gaan na aanrijding.
Alle werkzaamheden | X |  | Kneuzing/verrekking/verstuiking | Instructie kneuzing/verrekking/verstuiking of app
Alle werkzaamheden | X |  | Snijwonden | Instructie snijwond of installatie app
Alle werkzaamheden | X |  | Bloedneus | Instructie bloedneus of instructie app
Werken met open vuur |  |  | Brandwonden | Instructie brandwond of installatie app
Werken met giftige/gevaarlijke stoffen |  |  | Oogletsel (incl deeltjes in het oog) | Instructie oogletsel of installatie app
Werken met giftige/gevaarlijke stoffen |  |  | Huidletsel | Instructie huidletsel of installatie app
Werken met giftige/gevaarlijke stoffen |  |  | Inademing of inslikking giftige stof | Instructie inademing of inslikking giftige stoffen of installatie app
Werken in besloten ruimten en kruipruimten |  |  | Verstikking door te laag zuurstofniveau | Stabiel leggen, reanimatie/AED
Werken onder elektrische spanning |  |  | Elektrocutie | Bel 112
Werken in nabijheid van of op open water of in/bij zeer lage temperaturen |  |  | Ernstige onderkoeling | Onderkoeling of installatie app
Werken in/bij zeer hoge temperaturen |  |  | Hitteberoerte | Oververhitting of installatie app
Alle werkzaamheden |  |  | Insectensteken | Insectensteken of installatie app
Werken buiten in of tussen struiken |  |  | Tekenbeten | Tekenbeten of installatie app
Werken in nabijheid van of op zee |  |  | Kwallenbeten | Kwallenbeten of installatie app
Werken met biologische agentia (bacteriën, schimmels, virussen) |  |  | Besmetting met micro-organismen (bacteriën, schimmels, virussen | Bel huisarts(enpost) na besmetting
BRANDBESTRIJDING
Alle werkzaamheden | X |  | Brand | Branddriehoek
Slanghaspel aanwezig |  |  | Vaste stoffenbrand | Blussen met slanghaspel
Sproeischuimblusser aanwezig |  |  | Vaste stoffenbrand en elektra-brand | Blussen met sproeischuim
CO2-blusser aanwezig |  |  | Vloeistof- en elektrabrand. | Blussen met CO2-blusser
Poederblusser aanwezig |  |  | Vaste stoffen, vloeistof- en metaalbrand | Blussen met poeder
Blusdeken aanwezig. |  |  | Vaste stoffenbrand | Blussen met blusdeken
Vetbrandblusser aanwezig (horeca). |  |  | Vetbrand | Blussen door deksel op de pand, CO2- of blusdeken of vetbrandblusser
Werkzaamheden met gassen en open vuur |  |  | Gasbrand | Gaskraan dichtdraaien
Werkzaamheden met metaalverwerking en open vuur |  |  | Metaalbrand | Zuurstof weghalen of laten branden. Bel 112.
Werkzaamheden met open vuur |  |  | Brandend slachtoffer | Laten rollen. Blussen met jas/(blus)deken en/of water
ONTRUIMING & COMMUNICATIE
Is er > 1 medewerker/bezoeker in gebouw | X |  | Niet blusbare brand | Ontruimingsoefening 1x per jaar
Werken met giftige/(explosie)gevaarlijke stoffen |  |  | Explosie | Ontruimingsoefening 1x per jaar
Werken in of nabijheid van rivier of zee |  |  | Overstroming | Ontruimingsoefening 1x per jaar
Werken bij overheidsinstantie |  |  | Gevaar terroristische actie | Ontruimingsoefening 1x per jaar
Fabriek met chemische/gevaarlijke stoffen. |  |  | Vrijkomen giftige/schadelijke stoffen | Ontruimingsoefening 1x per jaar
Brandmeldinstallatie aanwezig |  |  | Er is geen Beheerder Brandmeldinstallatie aanwezig. | Beheerder BMI opleiden.
Brandmeldinstallatie aanwezig |  |  | Er is niet altijd iemand aanwezig die weet hoe BMI werkt | Instructie BMI verzorgen voor BHV-ers.
Brandmeldinstallatie aanwezig |  |  | Er is geen ontruimingsplan aanwezig. | Ontruimings-/BHV-plan maken.
Zijn er meerdere BHV-ers tegelijk aanwezig . |  |  | Het is niet duidelijk wie de leiding heeft. | Ontruimingsleider aanwijzen in ontruimingsoefening.
Grote BHV-organisatie met meerdere locatie en/of geen structuur. |  |  | Het is niet duidelijk hoe BHV-organisatie moet werken, er is geen BHV-structuur | Training Hoofd BHV
Werken met portofoons. |  |  | Medewerkers weten niet hoe portofoon werkt. | Instructie portofoon
Werken met whatsapp-groep |  |  | Medewerkers weten hoe whatsapp werkt | Instructie whatsapp-groep en gespreksdiscipline
Werken met piepers. |  |  | Medewerkers weten niet hoe pieper werkt. | Instructie pieper
Werken met megafoons |  |  | Medewerkers weten niet hoe megafoon werkt. | Instructie megafoon.
Verzamelplaats is bekend bij alle medewerkers. |  |  | Verzamelplaats is niet bij alle medewerkers bekend. | Verzamelplaats bekend maken.
Zijn er niet-zelfredzame personen in het pand (rolstoelers)? |  |  | Medewerkers/aanwezigen kunnen niet zelfstandig het pand verlaten. | Evacmatras(sen) aanwezig in het pand.